## wniosek - 21.02.2024
Przedmiar robót dla zadania: "Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Świątnikach - wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów".
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ZAKRES PRAC | j.m. | ilość | cena | wartość ofertowa robót
[6 empty] | netto | brutto
[6 empty] | PLN | PLN
| roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | uzupełnienie projektu technicznego – część konstrukcyjna o projekt w branży architektonicznej w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej, opaski wokół kościoła i odtworzenie posadzki w zakrystii | szt. | 1
|  | opracowanie projektu technologiczno-wykonawczego dla robót palowych | szt. | 1
|  | montaż rusztowań | kmp. | 1
|  | ogrodzenie budowy | kmp. | 1
|  | roboty rozbiórkowe - kamienny chodnik przy wejsciu głównym | m2 | 7
|  | roboty rozbiórkowe - drewniana posadzka w zakrystii | m2 | 27.5
|  | uprzątnięcie strychu nad nawą kościoła | szt. | 1
1 | stabilizacja konstrukcyjna lub odtworzenie części składowych obiektu | podbicie fundamentów zakrystii - mikropale żelbetowe fi 150, dł. 8,5m | szt. | 18
2 |  | założenie ściągów stalowych, wklejanych, nad nawą kościoła | m2 | 77.8
3 |  | zszycie pęknięć i rys na ścianach zewnętrznych budynku prętami spiralnymi | mb. | 200
4 | wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów kościoła | wykonanie odcinkami odsłonięcia fundamentów kościoła, usunięcie odkrytych instalacji z wykopów | mb | 86.4
5 |  | oczyszczenie fundamentów i uzupełnienie ubytków kamienia | m2 | 122.15
6 |  | wykonanie obrzutki elastyczną, modyfikowaną zaprawą polimerowo-cementową | m2 | 122.15
7 |  | gruntowanie i nałożenie 2 warstw izolacji mineralnej (szlam uszczelniający) | m2 | 122.15
8 |  | wykonanie uszczelnienia muru w strefie przygruntowej (pas 15cm pod terenem + 15cm nad terenem (np. preparat krzemionkujący Aida Kiesol + szlam uszcz. Aida ADS Spezialschlamme) | m2 | 25.92
|  | zabezpieczenie wykonanej izolacji z gładkiej folii PE | m2 | 122.15
9 |  | zasypanie ziemią z wykopów z delikatnym zagęszczeniem mechanicznym | mb | 86.4
10 |  | wykonanie górnej warstwy zasypki przy murze - ubity miał kamienny gr. 15cm, ze spadkiem od muru | m3 | 6.48
| inne prace uzupełniające, których wykonanie jest konieczne do prawidłowego zrealizowania w/w robót | sprawowanie dozoru mienia na terenie robót (ochrona budowy) | szt. | 1
|  | zapewnienie zasilania placu budowy (agregat prądotwórczy lub przyłącze budowlane) | szt. | 1
|  | prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową -zakres prac zgodny z decyzją DWKZ we Wrocławiu nr 54/2021 | kmp. | 1
|  | przeprowadzenie inwentaryzacji i konserwacji pozyskanych zabytków archeologicznych, aktualizacja karty stanowiska, opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem | kmp. | 1
|  | odtworzenie kamiennej nawierzchni chodnika przy wejściu głównym do kościoła | m2 | 7
|  | odtworzenie zabytkowej, drewnianej posadzki w zakrystii | m2 | 27.5
|  | opracowanie dokumentacji powykonawczej związanej z robotami dotyczącymi palowania i wzmocnień ścian | szt. | 1
Razem: